## Sheet1
型号 | SHT25 Humidity and Temperature | 6100 Series Humidity-Temperature | HIH-5030-5031 Low Voltage Humidity | SHT75/11/71 | HS1101LF
传感器增益 | 分辨率12位 | 分辨率14 位 |  |  | 湿敏电容 HS1101LF 为宽温度工作范围：-60---140度 且为环保型产品，符合欧美标准 HTF3223:用HS1101做的频率输出湿度模块，适用于需要精确可靠检测湿度的OEM用户，有很小的易于安装 的接头，可以非常节省成本的机械自动安装。由于它是线性的频率输出湿度检测模块，因此可以 直接与微处理器相接，HTF3223比HF3223多一个热敏电阻在PCB板上用于温度测量，采用专利电容HS1101设计制造 宽量程：10~95%RH，稳定，比例线性的频率输出 精度±5%RH ，工作温度范围 –40~80℃ 可选的10KΩ+/-3% NTC 温度传感器（HTF3223）
安装类型 | 表面贴装 | 表面贴装 | 表面贴装 | 通孔
宽度 | 3mm | 1.905mm | 4.17mm | 5.08mm
封装类型 | DFN | SOIC | 表面安装器件 | DIP-4
尺寸 | 3 x 3 x 1.1mm | 4.9 x 3.9 x 1.905mm | 8.59 x 4.17 x 2.67mm
引脚数目 | 6 | 8 | 3 | 4
接口类型 | 串行 - I2C | I2C |  | 表面安装器件:：单列直插
最低工作温度 | -40 °C | -25 °C | -40 °C | -40°C
最大工作电源电压 | 3.6 V | 5.5 V | 5.5 V | 2.4V DC 至 5.5V DC
最小工作电源电压 | 2.1 V | 2.3 V | 2.7 V
最高工作温度 | +125 °C | +85 °C | +85 °C | 123.8°C
精确度 | ±1.8%RH | ±4%RH | ±3%RH | ±1%
输出类型 | 数字 | 数字 | 模拟
长度 | 3mm | 4.9mm | 8.59mm | 3.1mm
高度 | 1.1mm | 1.905mm | 2.67mm | 3.1mm
备注 |  |  | 纯粹湿度传感器